Расчет материалов A-027
1. Фундамент плита. – 49,03 м3
2. Стены наружные, блок, шириной 300 мм – 30,91 м3
Облицовочный кирпич светлый 120 мм – 16,52 м3  

Утеплитель 50 мм – 5,38 м3  

3. Внутренняя несущая стена 400 мм – 4,40 м3
Внутренняя несущая стена 200 мм – 8,70 м3
4. Перегородки 100 мм – 4,64 м3 
5. Кровля – 148,75 м2
