Расчет материалов A-043

1. Фундамент, ростверк 400х650 мм:  12,99 м3;

сваи, диаметр 250 мм, глубина 1700 мм: 2,64 м3

2. Наружные стены-блок 400 мм: 41,66 м3

3. Внутренние стены 400 мм: 4,04 м3

4. Внутренние стены 150 мм: 4,60 м3

5. Кровля: 86,63 м2