Расчет материалов A-060

1.Цоколь (высота 600 мм)- 15,22 м3

2.Фундамент ленточный (глубина 1500 мм)- 38,04 м3

3.Наружные стены, блоки 400 мм- 54,85 м3

5.Внутренние стены 400 мм- 4,46 м3

5.Внутренние стены 200 мм- 6,24 м3

6.Перегородки 100 мм- 5,61м3

7.Кровля- 174,01 м2