Расчет материалов A-074

1. Фундамент (ширина 500 мм, глубина 1500 мм)- 50,46 м3

2. Цоколь-(ширина 600мм, высота 600мм)- 20,33 м3

3. Наружные стены:

-Блок (толщина 400мм)- 45,91 м3

-Кирпич облицовочный- 14,37 м3

4. Внутренняя несущая стена (толщина 400 мм)- 3,54 м3

5. Внутренние перегородки:

-Перегородки (толщина 200 мм)- 7,52 м3

-Перегородки (толщина 100мм)- 4,97 м3

6. Кровля -174, 51 м2

7. Колонны -0,96 м3