Расчет материалов B-188

Стены наружные:

- Блок  300 мм - 47.29 м3

- Утеплитель  50 мм - 8.02 м3

- Кирпич облицовочный - 19.16 м3

Объем фундамента (ширина 500  мм)- 49,20 м3

Объем цоколя  - 29.52 м3

Площадь кровли -203,9 м2

Внутренние несущие стены 400 мм -30,25 м3

Перегородки 200 мм -4,58 м3

Перегородки 100 мм -6,0 м3