Расчет материалов B-304

- Фундамент ленточный (глубина 1500 мм)- 48,54м3

- Цоколь (высота-600)-19,42 м3

- Стены наружные:

-блок 300мм-37,36 м3

-кирпич 120мм-14,55

- Стены внутренние несущие 400 мм-21,66м3

- Перегородки 100 мм-5,54м3

- Кровля-225,92 м2

- Колонны-1,07м3