Расчет материалов B-307

- Фундамент :

-ростверк (высота 600 мм) - 17,38 м3

-сваи 8,8 2 м3

- Цоколь (высота 600 мм) - 17,38 м3

- Стены наружные:

-блок 380мм - 59,40м3

- Стены внутренние несущие 380 мм - 22,94м3

- Перегородки 120 мм - 4,43м3

- Кровля: 174,75 м2

- Колонны: 0,30м3

- Наружная отделка:

-кирпич желтый - 18,5 м3

-кирпич коричневый - 3,42 м3

-кирпич белый - 2,21 м3