Расчет материалов B-310

- Ленточный фундамент, глубина 1200 мм- 50,78м3

- Цоколь, высота 600 мм-25,39м3

- Стены наружные:

-блок 400 мм-67,46м3

-Утеплитель 100 мм-16,82м3

- Стены внутренние несущие, толщина 400 мм-23,19м3

- Стены внутренние несущие толщина 200 мм-26,11м3

- Перегородки, толщина 100 мм- 2,54м3

- Кровля-212,85м2

- Колонны-3,12м3

- Площадь поверхности наружных стен-201,73 м2