Расчет материалов B-317

1. Цоколь, высота 600 мм-13,66 м3

2. Фундамент, глубина 1300 мм-29,44 м3

3. Стены наружные, блок 400 мм-66,68 м3

5. Внутренняя несущая стена первого этажа 400 мм-1,20 м3

6. Перегородки 100 мм-6,15 м3

7. Перегородки 200 мм-3,46 м3

8. Колонны 400 мм-1,81 м3

9. Кровля-134,43 м2