Расчет материалов C-060

- Цоколь, высота 600 мм-26,74 м3

- Фундамент ленточный, глубина 1200 мм-53,47 м3

- Стены наружные:

-блок 300 мм-53,47 м3

-облицовочный кирпич желтый (120 мм)-17,48 м3

-облицовочный кирпич коричневый (120 мм)-1,67 м3

- Стены внутренние несущие, 400 мм-26,86 м3

- Перегородки, 120 мм-8,99 м3

- Кровля-277 м2

- Колонны-2,14 м3