Расчет материалов С-171

- Фундамент - 43,39 м3

- Цоколь - 24,59 м3

- Наружные стены:

Блок 40 см – 86,28 м3

Облицовочный кирпич 12 см – 25,41 м3

- Стены внутренние:

10 см - 9,54 м3

20 см - 3,50 м3

40 см - 23,83 м3

- Колонны - 0,75 м3

- Кровля - 169,85 м2