Расчет материалов D-110

- Фундамент, глубина 1500 мм – 55,26 м3

- Цоколь, высота 600 мм – 22,46 м3

- Наружные стены:

Блок, шириной 300 мм – 76,46 м3

Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 30,31 м3

- Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 27,16 м3

Блок, шириной 200 мм – 4,78 м3

Блок, шириной 100 мм – 6,12 м3

- Колонны – 1,25 м3

- Кровля – 267,29 м2