Расчет материалов D-147

1.Цоколь, высота 600 мм-36,97м3

2.Фундамент ленточный, глубина 1300 мм, ширина 600 мм-79,99м3

3.Фундамент столбчатый, глубина 1300 мм (400*400мм)-3,19м3

4.Наружные стены, блоки (440 мм)-85,29 м3

5.Кирпич облицовочный (120 мм)-24,94м3

5.Внутренние несущие стены (400 мм)-42,77м3

6.Перегородки (120 мм)-11,09м3

7.Кровля-547,00м2

8.Колонны-4,72м3