Расчет материалов E-062

1. Фундамент, стены цокольного этажа (глубина 3100 мм, толщина 500 мм и 400 мм)-111,97 м3

2. Стены цокольного этажа, 200 мм-4,65 м3

3. Перегородки цокольного этажа, 100мм-5,27 м3

4. Наружные стены первого этажа, блок 400 мм-54,01 м3

5. Наружные стены первого этажа, кирпич 120 мм-16,33 м3

6. Несущие стены первого этажа, 400 мм-22,64 м3

7. Перегородки первого этажа, 200 мм-2,04 м3

8. Перегородки первого этажа, 100 мм-7,72 м3

9. Колонны 400х400 мм-0,9 м3

10. Кровля-286,88 м2