Расчет материалов F-070
1. Цоколь ( высота - 900 мм)_______________43,89 м3
2. Фундамент  ( 1500мм )__________________91,17 м3

3. Стены 
- наружные  (400 мм) ___________________151,11м3
- внутренние  (400мм)___________________47,86 м3

          - перегородки (200мм) __________________2,95 м3

          - перегородки (120мм) __________________7,03 м3

    4. Кровля________________________________ 285,78 м2

