Расчет материалов G-087

- Фундамент :

- Винтовые сваи, h=3000, количество – 21 шт.

- Фундамент  под стену с цоколем (h= 1600) -2,1м3

- Стены : -Брус 150*150 -12,52м3

–Блок, толщина 400 мм -3,58м3

- Колонны - 0,14м3

- Кровля -64,12 м2