Расчет материалов G-089

1. Фундамент (глубина 1300 мм) - 45,54 м3

2. Цоколь, высота 600 мм - 20,81 м3

3. Наружные стены первого и второго этажа, блок 400 мм - 34,16м3 + 11,02 м3 = 64,76 м3

4. Наружные стены, облицовочный кирпич 120 мм - 21,38 м3

5. Внутренние несущие стены первого этажа, 400 мм - 5,59 м3

6. Перегородки, 120 мм - 4,60 м3

7. Стена 200 мм - 2,39 м3

8. Кровля - 230,75 м2