Расчет материалов A-003
1. Фундамент – 40,12 м2

2. Цоколь – 8,02 м3

3. Стены наружные:

Блок 400 мм – 58,62 м3

Облицовочный кирпич 120 мм – 15,33 м3

4. Внутренние стены:

400 мм – 5,97 м3

250 мм – 1,43 м3

120 мм – 6,49 м3

      5. Колонны – 0,45 м3

      6. Кровля – 110,68 м2

