Расчет материалов A-007
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 20,16 м3
     2.  Цоколь, высота 4500 мм:
          Бетон – 6,05 м3, кирпич - 3000 шт.
     3.  Стены наружные, ширина 200 мм – 21,32 м3
4. Внутренние стены, ширина 120 мм – 7,38 м3

5. Кровля – 91,38 м2

6. Колонны – 0,30 м3

