Расчет материалов A-084
1. Фундамент свайный-3,16 м3
2. Ростверк, высота 600 мм- 9,20 м3
3. Стены наружные, блоки, шириной 300 мм -36,88
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -2,52 м3
Блоки 200 мм (внутренняя несущая стена) -14,84 м3
Блоки 100 мм (перегородки) -1,64 м3
4. Колонны -0,70 м3.

5. Кровля – 107,90 м2
