Расчет материалов A-086

1. Фундамент, глубина 1200 мм -25,88 м3
     2.   Цоколь, высота 600 мм -12,94 м3

3. Стены наружные: блок 300 мм + облицовочный кирпич 120 мм:
          - Блок 300 мм: 45,14 м3

          - Облицовочный кирпич 120 мм: 18,12 м3

4. Внутренние стены:
- Ширина 400 мм: 6,47 м3

- Ширина 100 мм: 8,08 м3

5. Колонны: 0,51 м3

     6.  Кровля: 156,13 м2
