Расчет материалов A-095

1. Фундамент -42,90 м3

     2.   Цоколь -17,16 м3

3. Стены наружные: блок 300 мм + утеплитель 100 мм:

          - Блок 300 мм -38,53 м3

          - Утеплитель 100 мм -12,82 м3

4. Внутренние стены:

- Ширина 400 мм -4,59 м3

- Ширина 200 мм -6,16 м3

- Ширина 100 мм -5,82 м3

5. Колонны -1,92 м3

     6.  Кровля -187,07 м2

