Расчет материалов A-102
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 46,61 м3
     2.  Цоколь, высота 600 мм – 18,65 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 37,26 м3
          Облицовочный кирпич 120 мм – 11,58 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 2,34 м3
Блок, шириной 200 мм – 6,49 м3

Блок, шириной 100 мм – 2,39 м3

5. Кровля – 153,81 м2

6. Колонны – 1,44 м3

