Расчет материалов A-104
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 39,48 м3
     2.  Цоколь, высота 450 мм – 11,84 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 37,29 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 2,45 м3
Блок, шириной 250 мм – 6,85 м3

Блок, шириной 100 мм – 1,35 м3

5. Кровля – 153,89 м2

6. Колонны – 1,35 м3

