Расчет материалов B-022

- Фундамент, глубина 1,5 м. – 41,34 м3

- Цоколь, высота 900 мм. – 28,62 м3

- Стены наружные, блок, шириной 350 мм  – 53,19 м3

Утеплитель 50 мм – 7,44 м3

Облицовочный кирпич  120 мм – 15,02 м3

- Внутренняя несущая стена 400 мм – 13,88 м3

- Перегородки 100 мм – 7,79 м3

- Колонны – 0,39 м3

- Кровля – 184,31 м2