Расчет материалов B-055

- Фундамент, глубина 1,5 м. – 19,91 м3

- Цоколь, высота 600 мм. – 13,27 м3

- Стены наружные, блок, шириной 300 мм – 56,01 м3

Облицовочный кирпич 120 мм – 20,3 м3

- Внутренняя несущая стена 400 мм – 24,07 м3

- Перегородки 100 мм – 5,68 м3

- Колонны – 2,62 м3.

- Кровля – 139,87 м2