Расчет материалов B-056

- Фундамент, глубина 1,5 м. – 36,31 м3

- Цоколь, высота 600 мм. – 24,20 м3

- Стены наружные, блок, шириной 400 мм – 50,97 м3

Облицовочный кирпич 120 мм – 15,01 м3

- Внутренняя несущая стена 400 мм – 11,26 м3

Внутренняя несущая стена 200 мм – 8,12 м3

- Перегородки 100 мм – 7,42 м3

- Колонны – 2,54 м3.

- Кровля – 227,98 м2