Расчет материалов B-064
1. Фундамент, ширина 400 мм:
70,44 м3
     2.  Цоколь:
          Высота 600 мм – 20,46 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 59,86 м3
          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 20,33 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 200 мм – 6,56 м3
Перегородки 100 мм – 3,10 м3
5. Колонны – 0,92 м3
     6.  Кровля – 193,51 м2
