Расчет материалов B-069
1. Фундамент:

  А) Глубина 1,2 м - 47,33 м3

             Б) Глубина 1,5 м - 59,16 м3

      2.   Цоколь - 35,5 м3

      3.  Стены:

               А) Блок (наружные стены + внутренние несущие стены 400 мм) - 59,36 м3
               Б) Облицовочный кирпич (120 мм) -13 м3

               В) Внутренние перегородки (100 мм) -7,47 м3

               Г) Колонны -2,11 м3

        4.  Кровля: 213,92 м2

