Расчет материалов B-076
1. Фундамент:

Сваи (50 шт), диаметр 400 мм, глубина 1,5 м - 11,17 м3
Ростверк 400х1050 мм – 39,25 м3

2. Стены:
Бревно, диаметр 240 мм – 80,92 м2

Перегородки 100 мм – 3,16 м3
     3.  Кровля – 229,03 м2.

