Расчет материалов B-091

1. Фундамент, ширина 500 мм:
  Глубина 1.5 м -44,22 м3
2. Цоколь, высота 750 мм:
        Бетон -22,11 м3

             Кирпич -11320 шт.
3. Стены наружные, блок, шириной 375 мм+ облицовочный кирпич, шириной 120мм
Блоки 375 мм -58,67 м3
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -11,48 м3

Блоки 100 мм (перегородки) -7,09 м3
4. Облицовочный кирпич -9916 шт.

5. Кровля -183, 14 м2

