Расчет материалов B-092
1. Фундамент, ширина 400 мм:
  Глубина 1.5 м -34,70 м3
2. Цоколь, высота 600 мм:
             Бетон -13,88 м3

             Кирпич -7107 шт.
3. Стены наружные, блок,  шириной 400 мм -87,60 м3
4. Перегородки 
   400 мм -17,21 м3
             100 мм -6,83 м3

             200 мм -5,84 м3

5. Кровля -218,78 м2

