Расчет материалов B-102

1. Фундамент, ширина 400 мм:

  Глубина 1,3 м -38,33 м3
2. Цоколь, высота 750 мм:
             Бетон -22,49 м3

             Кирпич -11515 шт.
3. Стены наружные, блок,  шириной 400 мм -90,36 м3
4. Перегородки 
             100 мм -8,44 м3

             200 мм -2,26 м3

5. Кровля -236,60 м2

