Расчет материалов B-189
Фундамент
- Цоколь (высота - 600 мм) _____________________18,33 м3
- Фундамент (глубина-1200мм)                                    36,66 м3
                                             Стены
 - наружные, блок (300 мм) 1 эт.                                  29,36 м3
                                       2 эт.                                  20,52 м3

                                                                   Итого: 49,88м3

- обл. кирпич (120мм) 1 эт.                                           12,65 м3

                                       2 эт.                                           8,73 м3

                                                                            Итого: 21,38 м3

- утеплитель (50мм) ____________________________     9 м3

     Перегородки
 - внутренние, несущие (400 мм) 1 эт.                            9,03 м3

                                                2 эт._       _________ 5,10 м3

                                                                    Итого: 14,13 м3

- перегородки (200 мм) 1 эт.     ___________________ 0,73 м3

                                         2 эт.                                            8,05 м3

                                                                               Итого: 8,78 м3

- перегородки (120мм) 1 эт.                                            12,62 м3
                                        2 эт. ________            ________8,73 м3

                                                                              Итого: 21,35м3

Кровля

- Дом                                                                               126,81 м2
- Навес для тамбура                                                           2,74 м2
- Навес для террасы_______________________           31,06 м2
