Расчет материалов B-199

1. Фундамент, глубина 1,5 м -57,58 м3

2. Цоколь, высота 600 мм -26,64 м3

3. Стены наружные: Блок газосиликатный, облицовочный кирпич.

        Блоки 300 мм (наружные стены) -50,98 м3.

        Кирпич облицовочный -20,00 м3

4. Внутренние несущие стены 400 мм -17,97 м3

     5.  Перегородки 100 мм -5,64 м3

6.  Кровля -277,55 м2

