Расчет материалов B-264

1. Фундамент  ширина 400, высота 1300 -36,56 м3
2. Цоколь, ширина 400 мм, высота 600 мм- 16,87 м3
3. Стены наружные, блоки, шириной 400 мм – 65,18 м3
Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) – 8,46  м3
Блоки 200 мм (внутренняя несущая стена) – 14,16  м3
Блоки 100 мм (перегородки) – 6,81 м3
4. Колонны -0,38 м3.

5. Кровля – 174,18 м2
