Расчет материалов B-265
1. Фундамент - 33,68 м3  

2. Цоколь - 15,53 м3  

3. Стены наружные несущие 400 мм - 53,00 м3    

    Утеплитель 50 мм - 6,94 м3  

4. Стены внутренние несущие 400 мм - 19,62 м3    

    Стены внутренние несущие 200 мм - 5,64 м3  

5. Перегородки 100 мм - 4,43 м3  

6. Кровля - 110,76 м2
