Расчет материалов B-278
1. Фундамент, глубина 1500 мм – 55,74 м3
2. Цоколь, высота 750 мм. – 27,87 м3
3. Стены наружные, блок, шириной 500 мм  - 68,11 м3
Утеплитель 100 мм – 14,00 м3    

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  - 10,63  м3
5. Перегородки 100 мм – 5,38 м3 
6. Колонны – 1,92  м3.
7. Кровля – 211,29  м2
