Расчет материалов B-293
1. Фундамент:
Высота 1500 мм – 35,79 м3
     2.  Цоколь:
          Высота 450 мм – 11,93 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 37,81 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 7,76 м3
Блок, шириной 300 мм – 12,11 м3
Перегородки 100 мм – 7,73 м3
5. Колонны – 0,22 м3
     6.  Кровля – 231,98 м2
