Расчет материалов B-294
1. Фундамент:
Глубина 1500 мм – 38,77 м3
     2.  Цоколь:
          Высота 750 мм – 19,39 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 300 мм – 30,04 м3
Кирпич 120 мм – 12,43 м3
4. Внутренние стены:
Блок, шириной 200 мм – 8,64 м3
Перегородки 100 мм – 7,10 м3
5. Колонны – 0,48 м3
     6.  Кровля – 196,59 м2
