Расчет материалов B-299
1. Фундамент, глубина 1,5 м - 53,20 м3
     2.  Цоколь, высота 300 мм – 10,64 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 49,07 м3
          Утеплитель, толщиной 50 мм  – 6,33 м3

          Облицовочный кирпич 120 мм – 15,09 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 250 мм – 12,16 м3
Блок, шириной 100 мм – 6,69 м3

5. Кровля – 180,62 м2

6. Колонны – 1,79 м3

