Расчет материалов B-300
1. Фундамент:

Ростверк, высота 600 мм - 20,10 м3
Сваи 300х2000 мм – 2,13 м3

Сваи 400х2000 мм – 8,33 м3

     2.  Цоколь, высота 600 мм – 17,10
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 380 мм – 70,10 м3
          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм (желтый)  – 12,73 м3

          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм (коричневый) – 9,36 м3

          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм (белый) – 2,91 м3

4. Внутренние стены:

Блок, шириной 380 мм – 20,34 м3
Блок, шириной 250 мм – 0,96 м3

Блок, шириной 120 мм – 6,71 м3

5. Кровля – 178,69 м2

6. Колонны – 0,38 м3

