Расчет материалов B-325
1. Фундамент плита - 42,72 м3

2. Стены наружные 400 мм - 42,55 м3    

    Кирпич облицовочный 120 мм - 11,23 м3

3. Стены внутренние 250 мм - 11,53 м3

4. Перегородки 100 мм - 7,39 м3

5. Колоны - 0,94 м3

6. Кровля - 178,81 м2
