Расчет материалов C-019

1. Фундамент:

Дом (глубина 1,5 м) -56,84 м3
Крыльцо и терраса, ростверк -3,88 м3, сваи -1,96 м3

2. Цоколь:

     Высота 750 мм -28,42 м3
3. Стены наружные, блок, шириной 400 мм+облицовочный кирпич, шириной 120 мм:
Блок -60,55 м3
Кирпич -15,13 м3

4. Внутренние несущие стены, шириной 400 мм -6,80 м3
5.  Внутренние несущие стены, шириной 300 мм -9,66 м3

 5.  Перегородки, шириной 200 мм -7,01 м3
      6.  Перегородки, шириной 100 мм -6,03 м3
 7.  Колонны -1,02 м3

 8.  Кровля -271, 93 м2

