Расчет материалов C-036
1. Фундамент, глубина 1,5 м. – 52,8 м3
2. Цоколь, высота 750 мм. – 26,40 м3
3. Стены наружные, блок, шириной 400 мм – 47,35 м3
Облицовочный кирпич желтый 120 мм – 10,29 м3  

Облицовочный кирпич коричневый 120 мм – 2,18 м3  

4. Внутренняя несущая стена 400 мм  - 29,76 м3
5. Перегородки 100 мм – 4,99 м3 
6. Колонны – 2,98 м3.
7. Кровля – 272,10 м2
