Расчет материалов C-055
1. Фундамент, глубина 1500 мм - 38,50 м3
     2.  Цоколь, высота 450мм – 11,55 м3

     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 84,91 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 14,35 м3
Блок, шириной 250 мм – 9,13 м3
Блок, шириной 100 мм – 3,07 м3

5. Кровля – 139,30 м2

6. Колонны – 1,33 м3

