Расчет материалов C-057
1. Фундамент – 43,74 м3
     2.  Цоколь – 21,56 м3
     3.  Стены наружные:

          Блок, шириной 400 мм – 62,82 м3
          Облицовочный кирпич, шириной 120 мм – 15,19 м3
4. Внутренние стены:

Блок, шириной 400 мм – 46,67 м3
Перегородки 100 мм – 5,86 м3
5. Колонны – 1,91 м3
     6.  Кровля – 159,08 м2
