Расчет материалов C-102

1. Фундамент, ширина 400 мм:
  Глубина 1,5 м -62,16 м3
2. Цоколь, высота 600 мм:
             Бетон -24,86 м3
3. Стены наружные шириной 400 мм 
        Блоки 400 мм (наружные стены) -79,37 м3.
4.   Перегородки:

        Блоки 200 мм (перегородки) -5,18 м3

        Блоки 100 мм (перегородки) -2,11 м3

     5.   Колонны -1,58 м3
     6.   Кровля -200,76 м2

