Расчет материалов С-236

1. Фундамент, ширина 500 мм:
  Глубина 1,5 м -55,75 м3

2. Цоколь, высота 750 мм:
        Бетон -27,88 м3

             Кирпич -13940 шт.
3. Стены наружные, блоки, шириной 400 мм  + облицовочный кирпич 120 мм, гараж-блоки 300 мм, кирпич 120 мм.
Блоки 400 мм -91,93 м3

Блоки 300 мм -14,11 м3
Облицовочный кирпич 120 мм -34,50 м3

Кирпич/блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -19,04 м3

Блоки 100 мм (перегородки) -4,97 м3 (блоки 150 мм -9,79 м3)

4. Колонны -1,60 м3.

5. Кровля -238,54 м2

