Расчет материалов C-241
1. Фундамент, ширина 450 мм:
  Глубина 1,5 м -54,06 м3
2. Цоколь, высота 600 мм:
        Бетон -21,62 м3

             Кирпич -108100 шт.
3. Стены наружные, блоки, шириной 300 мм  + 50 мм утеплитель + обл. кирпич 85мм:
Блоки 300 мм -53,81 м3
Утеплитель 50 мм -10 м3

Обл. кирпич 85 мм -16,50 м3

Блоки 400 мм (внутренняя несущая стена) -31,48 м3

Блоки 300 мм (внутренняя несущая стена) -3, 24 м3

Блоки 100 мм (перегородки) -6,95 м3
4. Колонны -1,42 м3.

5. Кровля -232,12 м2

